眼科专用卡式消毒锅技术参数

1灭菌全过程时间（非包裹）≤6 min；

2即用即消毒，适用于连台手术，提高工作效率；

3满足器械应急快速灭菌要求；

4适用于眼科常用的超乳手柄；

5正压脉冲排出空气达到饱和蒸汽，能够对中空和多孔器械的灭菌

温控精确，减少对精密眼科器械的损伤，延长器械使用寿命，降低成本；

6满载干燥10分钟完成；

7可选配打印机和数据记录器

8符合国家灭菌标准。