晋中市第一人民医院加速器维保服务项目

**一、设备名称：**直线加速器。

**二、期限：**一年。

**三、技术要求：**

1. 全年无限次现场工时技术服务，2小时内响应，24小时内到达现场。

**2**、维修范围：加速器主机、 MLC、控制系统、床、iViewGT、XVI、原厂治疗计划系统、原厂网络系统、水冷机。

**3、**提供原厂售后支持系统。

4、维保期间，备件给予优惠。

5、提供原厂（或原厂授权）的技术维修服务。

6、每年两次现场专业保养及保养所需耗材，并提供原厂专业的保养报告。

7、加速器软件及功能改善，提供不断的安全性或功能性完善更新：FCO（Field Change Order）。