超声洁牙机技术参数

1、台式机电驱动，外接口连接牙椅供气管和供水管。

2、触摸屏面板操控，无缝式机身表面。

3、自动识别手柄，LED蓝光指示装粉罐或供水瓶。

4、挂架磁性感应，接触手柄自动关闭对应手柄。

5、喷砂手柄可拆卸。

6、喷砂手柄管线可拆卸。

7、超声手柄可拆卸，手柄管线可拆卸。

8、多功能脚踏控制开关。

9、电源电压：100-240VAC，电源频率：50-60Hz

10、最大功率消耗≤100VA